台州直饮水运维系统产品功能说明书

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | v1.0 |
| 编写日期 | 2026-04-16 |
| 产品名称 | 台州直饮水运维系统 |
| 部署形态 | 微信小程序 |
| 配套文档 | 《产品需求文档》docs/PRD.md |

1. 文档说明

1.1 文档目的

本文档从功能实现角度详细描述台州直饮水运维系统各模块的页面结构、功能点、数据字段、交互流程及业务规则，供产品设计、UI 设计、研发及测试人员使用。

1.2 读者对象

- 产品经理 / 项目经理

- UI / UX 设计师

- 前端 / 后端研发工程师

- 测试工程师

1.3 系统概览

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    台州直饮水运维系统                      │

│                      （微信小程序）                        │

├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────────────┤

│  首页   │ 设备管理 │ 用户服务 │ 巡检管理 │ 维保管理（V1）   │

│         │  (V1)   │  (V1)   │  (V1)   │                 │

├─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────────────┤

│  耗材管理（展示）  │  报警管理（展示）  │  我的（V2）      │

└─────────────────────────────────────────────────────────┘

1.4 全局导航结构

底部导航栏（4 Tab，仅顶级页面显示）

| Tab | 页面 |
| --- | --- |
| 首页 | 工作台 Dashboard |
| 设备 | 设备管理（小区汇总） |
| 用户 | 用户服务（用户列表） |
| 我的 | 个人中心（V2） |

页面层级总览

首页

├── 设备管理 → 小区设备列表 → 设备详情

├── 用户服务 → 用户详情

├── 报警管理

├── 巡检管理 → 巡检执行 / 巡检汇总

├── 维保管理

└── 耗材管理 → 小区耗材明细



底部导航：首页 | 设备 | 用户 | 我的

2. 首页模块

2.1 模块概述

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 模块名称 | 首页 |
| 入口 | 底部导航「首页」/ 小程序启动默认页 |
| V1 范围 | 完整展示，数据可 Mock |
| 页面层级 | 单层 |

2.2 页面布局

┌──────────────────────────────┐

│  蓝色头部区                    │

│  ├ 问候语：您好，{姓名}         │

│  ├ 日期：YYYY年MM月DD日 星期X   │

│  └ 运维统计卡片                 │

│     服务天数 | 服务小区 | 服务用户 │

├──────────────────────────────┤

│  待办任务卡片                   │

│  ├ 任务总数                     │

│  └ 待执行 / 已完成              │

├──────────────────────────────┤

│  设备运行概览卡片               │

│  ├ 设备总数                     │

│  └ 在线/离线/预警/故障          │

├──────────────────────────────┤

│  常用功能（3×2 网格）           │

│  设备管理 | 用户服务 | 报警管理   │

│  巡检管理 | 维保管理 | 耗材管理   │

├──────────────────────────────┤

│  最近报警列表                   │

└──────────────────────────────┘

│  底部导航栏                     │

└──────────────────────────────┘

2.3 功能点明细

2.3.1 运维统计

| 字段 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 服务天数 | 运维人员在职服务天数 | 365 天 |
| 服务小区 | 管辖小区数量 | 3 个 |
| 服务用户 | 服务用户总数 | 2,450 人 |

2.3.2 待办任务

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 任务总数 | 全部巡检计划数量 |
| 待执行 | 状态为「待执行」的计划数 |
| 已完成 | 状态为「已完成」的计划数 |
| 查看详情 | 跳转「巡检管理」 |

2.3.3 设备运行概览

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 设备总数 | 全部设备台数 |
| 在线设备 | 状态为「在线」的设备数 |
| 离线设备 | 状态为「离线」的设备数 |
| 预警设备 | 状态为「预警」的设备数 |
| 故障设备 | 状态为「故障」的设备数 |
| 查看详情 | 跳转「设备管理」 |

2.3.4 常用功能入口

| 入口 | 跳转页面 | V1 状态 |
| --- | --- | --- |
| 设备管理 | 设备管理 | 必做 |
| 用户服务 | 用户服务 | 必做 |
| 报警管理 | 报警管理 | 展示 |
| 巡检管理 | 巡检管理 | 必做 |
| 维保管理 | 维保管理 | 必做（只读） |
| 耗材管理 | 耗材管理 | 展示 |

2.3.5 最近报警

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| title | 报警标题 |
| level | 报警等级：紧急/重要/一般 |
| location | 报警位置（小区 - 设备） |
| content | 报警内容摘要 |
| time | 报警时间 |
| 全部 | 跳转「报警管理」 |

3. 设备管理模块

3.1 模块概述

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 模块名称 | 设备管理 |
| 入口 | 底部导航「设备」/ 首页「设备管理」/ 首页「设备运行概览」 |
| V1 范围 | 完整功能 |
| 页面层级 | 3 级 |

3.2 页面一：小区汇总

3.2.1 页面结构

┌──────────────────────────────┐

│  蓝色表头                       │

│  ├ 返回（仅首页入口时）          │

│  ├ 标题：设备管理               │

│  ├ 副标题：共 N 台              │

│  └ 搜索框：搜索小区名称          │

├──────────────────────────────┤

│  全局状态统计（仅展示）          │

│  在线 | 离线 | 预警 | 故障      │

├──────────────────────────────┤

│  小区卡片列表                   │

│  ├ 小区名称                     │

│  ├ N 个泵房 · N 台设备          │

│  └ 四态小统计                   │

└──────────────────────────────┘

3.2.2 功能点

| 功能 | 说明 | V1 |
| --- | --- | --- |
| 全局状态统计 | 展示全部设备四态数量 | ✅ |
| 状态栏点击筛选 | 点击状态筛选小区 | ❌ 不做 |
| 小区列表 | 按设备数量降序展示 | ✅ |
| 小区搜索 | 按小区名称模糊搜索 | ✅ |
| 进入小区 | 点击卡片进入小区设备页 | ✅ |

3.2.3 小区卡片字段

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| name | 小区名称 |
| pumpRoomCount | 泵房数量 |
| total | 设备总数 |
| stats.在线 | 在线设备数 |
| stats.离线 | 离线设备数 |
| stats.预警 | 预警设备数 |
| stats.故障 | 故障设备数 |

3.3 页面二：小区设备列表

3.3.1 页面结构

┌──────────────────────────────┐

│  蓝色表头                       │

│  ├ 返回                         │

│  ├ 标题：{小区名称}             │

│  ├ 副标题：共 N 台              │

│  └ 搜索框                       │

├──────────────────────────────┤

│  状态统计栏（可点击筛选）        │

├──────────────────────────────┤

│  设备种类下拉筛选               │

├──────────────────────────────┤

│  按泵房分组                     │

│  ├ 泵房标题：1号泵房 · N台       │

│  └ 设备卡片列表                 │

└──────────────────────────────┘

3.3.2 筛选与搜索

| 能力 | 说明 |
| --- | --- |
| 状态筛选 | 点击在线/离线/预警/故障切换，再次点击取消 |
| 种类筛选 | 下拉：全部/净水机/直饮机/软水机/管线机 |
| 关键词搜索 | 匹配设备名称、泵房、位置 |

3.3.3 设备卡片字段

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| name | 设备名称 |
| id | 设备编号 |
| model | 设备型号 |
| status | 设备状态 |
| pumpRoom | 所属泵房 |
| address | 安装位置 |
| type | 设备种类 |
| filterLife | 滤芯寿命百分比（>0 时展示） |

3.4 页面三：设备详情

3.4.1 Tab 结构

| Tab | 内容 |
| --- | --- |
| 综合信息 | 基础信息 + 运行数据 + 运行状态 + 整体结论 |
| 历史报警 | 该设备历史报警记录列表 |
| 历史操作 | 该设备历史运维操作记录 |
| 报警参数设置 | TDS/余氯/pH/压力/流量阈值配置 |

3.4.2 综合信息 — 基础信息

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| id | 设备编号 |
| name | 设备名称 |
| community | 所属小区 |
| pumpRoom | 所属泵房 |
| address | 安装位置 |
| type | 设备种类 |
| model | 设备型号 |
| sn | 序列号 |
| installDate | 安装日期 |
| lastMaintenance | 上次维保日期 |
| operator | 负责运维人员 |
| phone | 运维人员电话 |

3.4.3 综合信息 — 运行数据

| 字段 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| waterFlow | L/h | 水流量 |
| pressure | MPa | 水压 |
| tds | ppm | TDS 值 |
| temperature | °C | 水温 |
| filterLife | % | 滤芯寿命 |
| todayWater | L | 今日产水量 |
| totalWater | m³ | 累计产水量 |

离线/故障设备运行数据区显示空态提示。

3.4.4 综合信息 — 运行状态

| 字段 | 可选值 |
| --- | --- |
| power | 正常 / 异常 / 未知 |
| valve | 正常 / 关闭 / 未知 |
| inlet | 正常 / 异常 / 未知 |
| outlet | 正常 / 压力偏低 / 停止 / 未知 |
| filter | 良好 / 待更换 / 未知 |
| network | 正常 / 离线 / 未知 |

3.4.5 历史报警记录

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| time | 报警时间 |
| title | 报警标题 |
| level | 紧急 / 重要 / 一般 |
| content | 报警详情 |

3.4.6 历史操作记录

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| time | 操作时间 |
| user | 操作人员 |
| action | 操作类型 |
| detail | 操作详情 |

3.4.7 报警参数设置

适用设备类型：供水泵、净水机、消毒设备

参数项：

| 参数 | 单位 | 默认范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| TDS 值 | ppm | 0～100 | 超限触发报警 |
| 余氯 | mg/L | 0.05～0.50 | 超限触发报警 |
| pH 值 | — | 6.5～8.5 | 超限触发报警 |
| 压力 | MPa | 0.10～0.40 | 超限触发报警 |
| 流量 | L/h | 5～200 | 超限触发报警 |

每项可独立启用/禁用，设置最小值、最大值。点击「保存设置」提交（V1 可 Mock）。

4. 用户服务模块

4.1 模块概述

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 模块名称 | 用户服务 |
| 入口 | 底部导航「用户」/ 首页「用户服务」 |
| V1 范围 | 完整功能，阀门操作含二次审批 |
| 页面层级 | 2 级 |

4.2 页面一：用户列表

4.2.1 页面结构

┌──────────────────────────────┐

│  蓝色表头 + 搜索框             │

├──────────────────────────────┤

│  标签快捷筛选                   │

│  总数 | 欠费 | 关阀 | 长期未用水  │

├──────────────────────────────┤

│  小区下拉筛选                   │

├──────────────────────────────┤

│  用户卡片列表                   │

└──────────────────────────────┘

4.2.2 筛选规则

| 筛选项 | 规则 |
| --- | --- |
| 全部 | 不做额外过滤 |
| 欠费 | balance < 50 元 |
| 关阀 | valveStatus = '关闭' |
| 长期未用水 | weekData 数组全为 0 |
| 小区 | 下拉选择，含「全部」 |
| 关键词 | 匹配户名、户号、小区、地址 |

4.2.3 用户卡片字段

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| name | 户名 |
| id | 户号 |
| community | 所属小区 |
| address | 详细地址 |
| valveStatus | 阀门状态：开启/关闭 |
| balance | 账户结余（元） |
| monthUsage | 本月用水量（m³） |

4.3 页面二：用户详情

4.3.1 Tab 结构

| Tab | 功能 |
| --- | --- |
| 用水详情 | 基本信息 + 当月概览 + 用水明细 |
| 阀门操作 | 远程开阀/关阀（二次审批） |
| 操作记录 | 阀门操作历史 |

4.3.2 用水详情

基本信息

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| name | 户名 |
| id | 户号 |
| community | 小区 |
| address | 地址 |
| phone | 联系电话（脱敏） |
| meterId | 水表编号 |
| installDate | 开户日期 |
| valveStatus | 阀门状态 |

当月概览

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| lastReading | 上月读数 |
| curReading | 本月读数 |
| monthUsage | 本月用水量 |
| monthFee | 本月水费 |
| balance | 账户结余 |

用水明细

- 支持按月份筛选

- 每条记录：date（日期）、usage（用水量）、fee（水费）

4.3.3 阀门操作（二次审批）

操作流程

1. 运维人员选择「开阀」或「关阀」

2. 弹出确认框，填写操作原因（必填）

3. 提交申请，状态变为「待审批」

4. 审批人审批（通过/驳回）

5. 通过 → 后台执行阀门指令 → 状态更新为「已执行」

6. 驳回 → 展示驳回原因

7. 操作记录写入「操作记录」Tab

申请单字段

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| userId | 用户 ID |
| action | 开阀 / 关阀 |
| reason | 操作原因 |
| applicant | 申请人（当前运维人员） |
| applyTime | 申请时间 |
| status | 待审批 / 已通过 / 已驳回 / 已执行 / 执行失败 |
| approver | 审批人 |
| approveTime | 审批时间 |
| rejectReason | 驳回原因（驳回时） |

页面状态展示

| 状态 | 页面展示 |
| --- | --- |
| 无进行中申请 | 显示开阀/关阀按钮 |
| 待审批 | 显示「审批中」提示，按钮禁用 |
| 已通过待执行 | 显示「执行中」 |
| 已执行 | 刷新阀门状态，显示成功提示 |
| 已驳回 | 显示驳回原因，可重新申请 |

4.3.4 操作记录

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| time | 操作时间 |
| user | 操作人员 |
| action | 开阀 / 关阀 |
| reason | 操作原因 |
| status | 审批及执行结果 |

5. 巡检管理模块

5.1 模块概述

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 模块名称 | 巡检管理 |
| 入口 | 首页「巡检管理」/ 首页「待办任务」 |
| V1 范围 | 设备巡检完整；水质检测仅展示 |
| 页面层级 | 3 级 |

5.2 页面一：巡检计划列表

5.2.1 页面结构

┌──────────────────────────────┐

│  蓝色表头 + 新建按钮           │

├──────────────────────────────┤

│  类型 Tab：设备巡检 | 水质检测   │

├──────────────────────────────┤

│  状态筛选：全部 | 待执行 | 已完成 │

├──────────────────────────────┤

│  计划卡片列表                   │

└──────────────────────────────┘

5.2.2 计划卡片字段

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| id | 计划编号 |
| title | 计划标题 |
| type | 设备巡检 / 水质检测 |
| status | 待执行 / 进行中 / 已完成 |
| community | 巡检小区 |
| assignee | 负责人 |
| planDate | 计划日期 |
| period | 月度 / 季度 / 临时 |
| devices | 涉及设备列表 |
| items | 巡检项目列表 |

5.2.3 卡片操作

| 计划状态 | 操作 |
| --- | --- |
| 待执行 | 「开始巡检」→ 进入执行页 |
| 进行中 | 「继续巡检」→ 进入执行页 |
| 已完成 | 点击查看 → 进入汇总页 |
| 水质检测 + 待执行 | V1 显示「开发中」，不可执行 |

5.2.4 新建计划弹窗

| 字段 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| type | 是 | 设备巡检 / 水质检测 |
| title | 是 | 计划标题 |
| community | 是 | 选择小区 |
| planDate | 是 | 计划日期 |
| period | 是 | V1 固定「月度」 |
| items | 是 | 巡检项目（可多条） |
| remark | 否 | 备注 |
| assignee | 自动 | V1 默认当前运维人员 |
| devices | 自动 | V1 默认为空 |

5.3 页面二：巡检执行

5.3.1 产水模式

运行参数

| 字段 | 单位 |
| --- | --- |
| 原水泵出口压力 | MPa |
| 产水电导率 | PPM |
| 膜前进口压力 | MPa |
| 膜后出口压力 | MPa |
| 产水流量 | M³-L/H |
| 浓水快排压力 | MPa |

环节状态（每项：正常/异常）

浓水排放、多介质过滤、活性炭过滤、软化过滤、市政压力/水箱液位、浓水快速排放、预处理紫外灯、产水合格阀、产水不合格阀、预处理排放阀

耗材更换记录

| 耗材 | 字段 |
| --- | --- |
| 保安过滤 PP 棉 | 是否更换 + 更换日期 |
| 回水 PP 棉 | 是否更换 + 更换日期 |
| 臭氧消解滤芯 | 是否更换 + 更换日期 |
| 紫外杀菌灯管 | 是否更换 + 更换日期 |
| 纳滤膜 | 是否更换 + 更换日期 |

V1 不与耗材管理模块联动。

5.3.2 供水模式

运行参数：高区/低区水泵编号、出水压力、电流、变频器频率、净水箱液位、回水电导率、加盐频率、消毒模式

巡检状态：接线、空气开关、电子元器件、指示灯、防水、防尘、变频器运行、PLC 运转、远程通讯状态、水泵运行、电机运行、机械密封、臭氧机测试、水箱排污、刷卡开门、水位报警、摄像头方向、泵房环境等 30+ 项

水质数据：浊度、臭氧、pH、温度、电导率

管道巡检说明：高区管道说明、低区管道说明

抄表记录：电表、原水表、产水表、水质水表度数及日期

其他设施说明：自由文本

5.3.3 提交规则

| 规则 | 说明 |
| --- | --- |
| 开始巡检 | 待执行 → 进行中，记录 startTime |
| 提交 | 进行中 → 已完成，记录 endTime，保存 inspectData |
| 退出 | 不保存草稿，下次进入需重新填写 |
| 确认弹窗 | 提交前二次确认 |

5.4 页面三：巡检汇总

只读展示：

- 计划基本信息

- 水质检测结果（水质检测类计划）

- 产水模式执行数据（inspectData.produce）

- 供水模式执行数据（inspectData.supply）

6. 维保管理模块

6.1 模块概述

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 模块名称 | 维保管理 |
| 入口 | 首页「维保管理」 |
| V1 范围 | 只读展示 |
| 页面层级 | 1 级（双 Tab） |

6.2 页面结构

┌──────────────────────────────┐

│  蓝色表头                       │

├──────────────────────────────┤

│  Tab：维保计划 | 维保记录        │

├──────────────────────────────┤

│  小区下拉 + 设备类型下拉         │

│  （计划 Tab 额外有状态筛选）      │

├──────────────────────────────┤

│  统计摘要（记录 Tab）            │

├──────────────────────────────┤

│  卡片列表（可展开）              │

└──────────────────────────────┘

6.3 维保计划

6.3.1 筛选

| 筛选项 | 选项 |
| --- | --- |
| 小区 | 全部 / 5 个小区 |
| 设备类型 | 全部 / 净水机 / 直饮机 / 软水机 / 管线机 |
| 状态 | 全部 / 待执行 / 进行中 / 已完成 |

6.3.2 计划卡片字段

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| id | 计划编号 |
| title | 计划标题 |
| type | 预防性维保 / 纠正性维保 / 紧急维保 |
| status | 待执行 / 进行中 / 已完成 |
| community | 小区 |
| deviceType | 设备类型 |
| device | 涉及设备 |
| assignee | 负责人 |
| planDate | 计划日期 |
| content | 维保内容列表 |
| remark | 备注 |

6.3.3 展开详情

展示：涉及设备、维保内容标签、备注

V1 无操作按钮（无开始维保、完成等）

6.4 维保记录

6.4.1 统计摘要

| 指标 | 说明 |
| --- | --- |
| 记录总数 | 历史维保记录条数 |
| 累计费用 | 所有记录费用合计 |
| 平均费用 | 单条平均费用 |

6.4.2 记录卡片字段

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| id | 记录编号 |
| title | 维保标题 |
| type | 维保类型 |
| community | 小区 |
| deviceType | 设备类型 |
| device | 涉及设备 |
| assignee | 执行人 |
| date | 维保日期 |
| duration | 耗时 |
| content | 维保内容 |
| cost | 费用（元） |
| result | 维保结果 |
| remark | 备注 |

7. 耗材管理模块

7.1 模块概述

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 模块名称 | 耗材管理 |
| 入口 | 首页「耗材管理」 |
| V1 范围 | 仅展示 |
| 页面层级 | 2 级 |

7.2 页面一：小区汇总

7.2.1 页面结构

┌──────────────────────────────┐

│  蓝色表头 + 搜索框             │

├──────────────────────────────┤

│  全局状态统计（仅展示）          │

│  正常 | 即将到期 | 已超期        │

├──────────────────────────────┤

│  小区卡片列表                   │

└──────────────────────────────┘

7.2.2 小区卡片字段

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| name | 小区名称 |
| deviceCount | 涉及设备台数 |
| total | 耗材项总数 |
| stats.正常 | 正常耗材数 |
| stats.即将到期 | 即将到期耗材数 |
| stats.已超期 | 已超期耗材数 |

7.3 页面二：小区耗材明细

7.3.1 筛选

| 能力 | 说明 |
| --- | --- |
| 状态筛选 | 点击正常/即将到期/已超期切换 |
| 种类筛选 | 9 种耗材类型 + 全部 |
| 关键词搜索 | 耗材种类、设备名称、泵房 |

7.3.2 耗材种类

PP棉滤芯、活性炭滤芯、RO反渗透膜、纳滤膜、复合滤芯、紫外杀菌灯管、软化树脂、臭氧消解滤芯、软化盐

7.3.3 耗材卡片字段

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| type | 耗材种类 |
| deviceName | 所属设备 |
| pumpRoom | 所属泵房 |
| lastReplace | 上次更换日期 |
| nextReplace | 下次更换日期 |
| cycleMonths | 更换周期（月） |
| remainDays | 剩余天数（负数为超期天数） |
| status | 正常 / 即将到期 / 已超期 |
| operator | 负责人 |

7.3.4 状态计算规则

| 条件 | 状态 | 展示 |
| --- | --- | --- |
| remainDays < 0 | 已超期 | 红色，「已超期 N 天」 |
| remainDays ≤ 30 | 即将到期 | 橙色，「剩余 N 天」 |
| remainDays > 30 | 正常 | 绿色，「剩余 N 天」 |

7.3.5 V1.5 规划：登记更换

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 更换日期 | 必填 |
| 操作人 | 自动填充当前运维人员 |
| 下次更换日期 | 按 cycleMonths 自动计算，可手动调整 |

8. 报警管理模块

8.1 模块概述

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 模块名称 | 报警管理 |
| 入口 | 首页「报警管理」/ 首页「最近报警」 |
| V1 范围 | 展示 + 基础处理 |
| 页面层级 | 1 级 |

8.2 功能点

| 功能 | V1 |
| --- | --- |
| 状态统计筛选 | ✅ 全部/未处理/处理中/已处理 |
| 报警卡片展开 | ✅ |
| 立即处理（未处理） | ✅ |
| 跳转关联设备 | ❌ |
| 处理中续办 | ❌ |

8.3 报警卡片字段

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| id | 报警编号 |
| title | 报警标题 |
| level | 紧急 / 重要 / 一般 |
| status | 未处理 / 处理中 / 已处理 |
| location | 报警位置 |
| content | 报警内容 |
| time | 报警时间 |
| handler | 处理人 |
| handleTime | 处理时间 |
| note | 处理备注 |

8.4 处理弹窗

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 处理状态 | 处理中 / 已处理 |
| 处理备注 | 文本，必填 |

9. 我的模块（V2）

9.1 模块概述

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 模块名称 | 我的 |
| 入口 | 底部导航「我的」 |
| V1 范围 | 不实现 |
| 计划版本 | V2.0 |

9.2 规划功能

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 个人信息 | 姓名、工号、角色 |
| 修改密码 | V2 改微信授权 |
| 消息通知 | 报警、审批推送设置 |
| 意见反馈 |  |
| 帮助中心 |  |
| 系统设置 |  |
| 退出登录 | 微信登出 |

10. 全局规范

10.1 色彩规范

| 用途 | 色值 | Tailwind |
| --- | --- | --- |
| 主色（表头、主按钮） | #3B82F6 | blue-600 |
| 主色浅背景 | #EFF6FF | blue-50 |
| 正常/在线 | #10B981 | emerald |
| 离线 | #6B7280 | gray |
| 预警/即将到期 | #F59E0B | amber |
| 故障/超期/紧急 | #EF4444 | red |
| 页面背景 | #F3F4F6 | gray-100 |

10.2 状态枚举汇总

设备状态：在线、离线、预警、故障

设备种类：净水机、直饮机、软水机、管线机

报警等级：紧急、重要、一般

报警处理状态：未处理、处理中、已处理

阀门状态：开启、关闭

阀门审批状态：待审批、已通过、已驳回、已执行、执行失败

巡检计划状态：待执行、进行中、已完成

巡检类型：设备巡检、水质检测

维保类型：预防性维保、纠正性维保、紧急维保

维保计划状态：待执行、进行中、已完成

耗材状态：正常、即将到期、已超期

10.3 交互规范

| 场景 | 规范 |
| --- | --- |
| 卡片点击 | active:scale-98 按压反馈 |
| 子页面 | 隐藏底部导航栏 |
| 返回 | 左上角返回箭头，保留页面上下文 |
| 空状态 | 居中图标 + 提示文案 |
| 加载 | 列表加载显示 loading |
| 提交 | 关键操作二次确认弹窗 |

10.4 小区与设备数据范围

小区列表：锦绣花园、翡翠湾小区、阳光丽景、华悦府、紫荆花园

设备规模：8 台（V1 原型数据）

耗材规模：19 项（V1 原型数据）

11. 附录：页面跳转关系图

┌─────────┐

                    │  首页   │

                    └────┬────┘

         ┌───────────┼───────────┬──────────┬──────────┐

         ▼           ▼           ▼          ▼          ▼

   ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌────────┐ ┌────────┐ ┌────────┐

   │ 设备管理  │ │ 用户服务  │ │巡检管理 │ │维保管理 │ │耗材管理 │

   └────┬─────┘ └────┬─────┘ └───┬────┘ └────────┘ └────┬───┘

        ▼            ▼           ▼                        ▼

   ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌────────┐            ┌──────────┐

   │小区设备   │ │ 用户详情  │ │巡检执行 │            │小区耗材   │

   └────┬─────┘ └──────────┘ └───┬────┘            └──────────┘

        ▼                        ▼

   ┌──────────┐            ┌────────┐

   │ 设备详情  │            │巡检汇总 │

   └──────────┘            └────────┘



底部导航：首页 ←→ 设备管理 ←→ 用户服务 ←→ 我的

（切换 Tab 重置为顶级页面，不保留子页面栈）

文档结束