台州直饮水运维系统 — 产品需求文档（PRD）

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | v1.0 |
| 编写日期 | 2026-04-16 |
| 产品名称 | 台州直饮水运维系统 |
| 部署形态 | 微信小程序 |
| 文档状态 | 已定稿（基于原型 + 需求确认） |

修订记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-04-16 | 初版，基于现有原型 |  |

1. 文档目的

本文档定义「台州直饮水运维系统」微信小程序的产品目标、功能范围、版本规划、业务规则及验收标准，作为产品设计、研发、测试及项目管理的依据。

配套文档：《产品功能说明书》（详见 docs/产品功能说明书.md）

2. 产品背景

2.1 业务背景

台州直饮水项目覆盖多个住宅小区，运维人员需日常负责：

- 监控净水/直饮/软水等设备的运行状态

- 处理用户用水相关问题，必要时远程操作阀门

- 按计划执行设备巡检并记录结果

- 查看维保计划，掌握设备保养安排

现有 HTML 原型已验证核心交互路径，需在此基础上明确 V1 产品边界，并面向微信小程序正式落地。

2.2 产品定位

面向直饮水运维人员的移动端工作台，提供设备监控、用户服务、巡检执行、维保计划查看等能力，帮助运维人员高效完成日常运维任务。

2.3 产品目标

| 目标 | 说明 |
| --- | --- |
| 提升运维效率 | 按小区→泵房→设备层级快速定位问题设备 |
| 规范作业流程 | 巡检执行标准化，结果可回溯 |
| 保障用户服务 | 用户用水信息可查，阀门操作有审批保障 |
| 支撑管理决策 | 维保计划、设备状态、耗材情况可汇总查看 |

3. 用户与场景

3.1 目标用户

| 用户角色 | 说明 | V1 支持 |
| --- | --- | --- |
| 运维人员 | 负责管辖小区内设备巡检、故障处理、用户服务等 | ✅ 唯一角色 |
| 其他角色 | 管理员、客服、只读查看等 | ❌ 暂不实现，架构预留扩展 |

典型用户画像：张运维，高级运维工程师，管辖 3 个小区，服务约 2,450 户用户。

3.2 核心使用场景

| 编号 | 场景 | 涉及模块 |
| --- | --- | --- |
| S01 | 上班打开小程序，查看今日待办巡检和设备运行概况 | 首页、巡检管理 |
| S02 | 收到设备异常通知，按小区找到对应泵房和设备，查看运行数据 | 设备管理 |
| S03 | 用户反映无法用水，查询用户信息并申请关阀，等待主管审批 | 用户服务 |
| S04 | 到达小区现场，按巡检计划填写产水/供水模式检查表并提交 | 巡检管理 |
| S05 | 查看本周维保计划，提前准备备件和工具 | 维保管理 |
| S06 | 查看各小区耗材到期情况，安排更换计划 | 耗材管理（展示） |

4. 产品范围

4.1 V1.0 必做模块

| 模块 | 优先级 | V1 范围 |
| --- | --- | --- |
| 设备管理 | P0 | 完整：小区汇总 → 泵房设备 → 设备详情 |
| 用户服务 | P0 | 完整：用户查询 + 阀门操作（含二次审批） |
| 巡检管理 | P0 | 完整：计划列表 + 执行 + 汇总（不含水质检测表单） |
| 维保管理 | P1 | 只读：计划列表 + 记录列表 |

4.2 V1.0 不做 / 暂缓

| 模块/功能 | 处理方式 |
| --- | --- |
| 报警管理闭环 | 原型保留，V1 不做跳转设备、处理中续办等增强 |
| 耗材登记更换 | V1 仅展示，V1.5 增加登记更换功能 |
| 我的 / 登录鉴权 | V2 接入微信授权 |
| 水质检测执行表单 | V1 入口保留，显示「开发中」 |
| 巡检暂存草稿 | V1 不做 |
| 巡检耗材与耗材管理联动 | V1 不做 |
| 设备管理小区页状态筛选 | V1 不做（仅展示） |
| 维保新建/执行/完成 | V1 不做 |

4.3 版本路线图

V1.0（本期上线）

├── 设备管理

├── 用户服务（含阀门二次审批）

├── 巡检管理

└── 维保管理（只读）



V1.5（近期迭代）

├── 报警管理增强

├── 耗材管理「登记更换」

└── 首页统计与后台数据联动



V2.0（远期规划）

├── 微信登录鉴权

├── 角色权限体系

├── 订阅消息推送

└── 我的 / 系统设置

5. 功能需求摘要

5.1 首页

- 展示运维统计、待办任务、设备运行概览、常用功能入口、最近报警

- V1 统计数据可 Mock，接口预留

- 常用功能入口包含 V1 四个核心模块

5.2 设备管理

- 一级：按小区汇总设备数量及四态统计（在线/离线/预警/故障）

- 二级：按泵房分组展示小区内设备，支持状态、种类筛选及搜索

- 三级：设备详情含综合信息、历史报警、历史操作、报警参数设置

- 小区汇总页状态栏仅展示，不支持点击筛选

5.3 用户服务

- 用户列表支持标签（全部/欠费/关阀/长期未用水）、小区、关键词筛选

- 用户详情含用水详情、阀门操作、操作记录

- 阀门开/关操作必须经过二次审批，审批通过后方可执行

5.4 巡检管理

- 计划列表按类型（设备巡检/水质检测）、状态（全部/待执行/已完成）筛选

- 支持新建巡检计划

- 设备巡检执行含产水模式、供水模式完整表单

- 提交后计划标记已完成，可查看汇总

- 水质检测执行表单 V1 不实现

5.5 维保管理

- 维保计划、维保记录两个 Tab，支持小区、设备类型、状态筛选

- 卡片可展开查看详情

- V1 只读，无新建、执行、完成操作

5.6 耗材管理（V1 展示）

- 按小区汇总耗材状态（正常/即将到期/已超期）

- 小区明细按设备分组展示耗材更换信息

- V1 不支持登记更换

5.7 报警管理（V1 展示）

- 列表展示、状态筛选、未处理报警可处理

- V1 不做关联设备跳转、处理中续办

5.8 我的（V2）

- V1 不实现

6. 业务规则

6.1 设备状态

| 状态 | 含义 |
| --- | --- |
| 在线 | 设备正常运行，数据上报正常 |
| 离线 | 设备通信中断，无法获取数据 |
| 预警 | 存在需关注项（如滤芯寿命偏高、压力偏低） |
| 故障 | 设备停机或关键部件异常 |

6.2 用户标签规则

| 标签 | 规则 |
| --- | --- |
| 欠费 | 账户余额 < 50 元 |
| 关阀 | 阀门状态为「关闭」 |
| 长期未用水 | 近 7 天用水量均为 0 |

6.3 阀门二次审批

运维人员发起申请 → 待审批 → 审批人处理 → 已通过/已驳回

                                    ↓（通过）

                              执行阀门指令 → 已执行/执行失败

- 开阀、关阀均需审批

- 所有操作记录写入用户操作历史

- 审批人机制待 V1 详细设计时确认（固定主管 / 按小区分配）

6.4 耗材状态计算

以系统当前日期为基准，根据「下次更换日期」计算：

| 条件 | 状态 |
| --- | --- |
| 剩余天数 < 0 | 已超期 |
| 剩余天数 ≤ 30 | 即将到期 |
| 剩余天数 > 30 | 正常 |

6.5 巡检状态流转

待执行 →（点击开始巡检）→ 进行中 →（提交表单）→ 已完成

- 退出执行页不保存草稿

- 水质检测类计划 V1 不可执行

7. 数据与接口

7.1 设计原则

- V1 前端可继续使用 Mock 数据开发

- 所有读写操作按 RESTful API 设计，便于后续对接后台

- 关键实体：小区、泵房、设备、用户、报警、巡检计划、维保计划、耗材

7.2 核心接口清单（预留）

| 模块 | 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备 | GET | /api/devices/summary | 小区设备汇总 |
| 设备 | GET | /api/devices | 小区设备列表 |
| 设备 | GET | /api/devices/:id | 设备详情 |
| 设备 | PUT | /api/devices/:id/alarm-config | 报警参数设置 |
| 用户 | GET | /api/users | 用户列表 |
| 用户 | GET | /api/users/:id | 用户详情 |
| 用户 | POST | /api/valve/apply | 发起阀门操作申请 |
| 用户 | GET | /api/valve/apply/:id/status | 查询审批状态 |
| 巡检 | GET | /api/inspect/plans | 巡检计划列表 |
| 巡检 | POST | /api/inspect/plans | 新建计划 |
| 巡检 | PUT | /api/inspect/plans/:id/start | 开始巡检 |
| 巡检 | PUT | /api/inspect/plans/:id/submit | 提交结果 |
| 维保 | GET | /api/maint/plans | 维保计划（只读） |
| 维保 | GET | /api/maint/records | 维保记录（只读） |
| 耗材 | GET | /api/consumables/summary | 小区耗材汇总 |
| 耗材 | GET | /api/consumables | 小区耗材明细 |

7.3 实体关系

小区 ──包含──> 泵房 ──包含──> 设备

设备 ──产生──> 报警记录 / 耗材记录

设备 ──关联──> 巡检计划 / 维保计划

小区 ──包含──> 用户 ──产生──> 用水记录 / 阀门操作记录

8. 非功能需求

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 平台 | 微信小程序，兼容 iOS / Android 微信客户端 |
| 基础库 | 微信基础库 ≥ 2.10.0 |
| 性能 | 列表首屏 < 2s；筛选响应 < 300ms |
| 网络 | 弱网下有 loading 提示；关键操作支持失败重试 |
| 安全 | 阀门操作必须二次审批；敏感操作留审计日志 |
| 视觉 | 主色 #3B82F6；状态色：绿（正常）、灰（离线）、橙（预警）、红（故障/超期） |
| 扩展性 | 用户模型预留 role 字段，支持未来多角色 |

9. 验收标准

9.1 设备管理

- 首页/底部导航可进入设备管理

- 展示全部小区设备及四态汇总

- 可按小区名称搜索

- 点击小区进入泵房分组设备列表

- 可按状态、种类筛选，可按名称/泵房/位置搜索

- 点击设备进入详情，4 个 Tab 数据完整展示

- 报警参数可提交（接口 Mock 可接受）

9.2 用户服务

- 可按标签、小区、关键词筛选用户

- 用户详情展示用水信息及分月明细

- 发起阀门操作后状态为「待审批」

- 审批通过后阀门状态更新，操作记录可查

- 审批驳回后展示驳回原因

9.3 巡检管理

- 可按类型、状态筛选巡检计划

- 可新建巡检计划

- 待执行计划可开始巡检并填写产水/供水表单

- 提交后计划变为已完成

- 已完成计划可查看汇总

- 水质检测执行入口显示「开发中」

9.4 维保管理

- 可切换维保计划/维保记录 Tab

- 可按小区、设备类型、状态筛选

- 卡片可展开查看详情

- 无新建、执行、完成操作入口

9.5 耗材管理（展示）

- 可按小区查看耗材汇总

- 可进入小区查看按设备分组的耗材明细

- 展示上次更换、下次更换、剩余天数、状态

- 无登记更换操作入口

10. 风险与依赖

| 风险/依赖 | 说明 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 后台接口未就绪 | V1 可能无真实数据源 | 前端 Mock + 接口契约先行 |
| 阀门审批人机制未定 | 影响审批流程设计 | V1 开发前需确认审批人规则 |
| 微信订阅消息 | 审批通知依赖消息能力 | V2 接入，V1 可用轮询或页面刷新 |
| 单角色假设 | 未来可能扩展多角色 | 数据模型预留 role，权限 V2 实现 |

11. 待确认事项

| 编号 | 事项 | 影响范围 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| TBD-01 | 阀门审批人指定规则（固定主管 / 按小区分配） | 用户服务 | 待确认 |
| TBD-02 | 审批超时处理策略 | 用户服务 | 待确认 |
| TBD-03 | 新建巡检计划是否选择负责人和关联设备 | 巡检管理 | 待确认 |
| TBD-04 | 前端技术选型（原生 / uni-app / Taro） | 技术架构 | 待确认 |

12. 附录

12.1 相关文档

- 《产品功能说明书》：docs/产品功能说明书.md

- 交互原型：index.html

12.2 术语表

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| 泵房 | 小区内安置净水/供水设备的功能性房间 |
| 产水模式 | 净水设备制水运行状态的巡检检查模式 |
| 供水模式 | 向用户供水的泵房设备运行状态巡检模式 |
| 四态 | 在线、离线、预警、故障 |
| 二次审批 | 运维人员发起操作后，需经审批人确认方可执行 |

文档结束